Postup výpočtu náhradních modelových parametrů sítě:

Zadané parametry:

sdružené napětí sítě:		Us 	=	.......	V

fázový proud:			In 	=	.......	A

Postup výpočtu parametrů:

1) výpočet celkové fázové náhradní impedance zátěže:

(()

2) výpočet induktivní složky zátěže:

obecně pro daný obvod platí:

odporovou složku zátěže můžeme zanedbat:

dále pro induktivní reaktanci platí:

z toho náhradní indukčnost:					(H)

3) Provedení korekce indukčnosti podle prakticky nejbližší možné nastavitelné hodnoty indukčnosti z modelové dekády:

možné nastavitelné hodnoty indukčnosti na dekádách:

| Svorky | L_dekáda č.1 Cívka 0,098 H | L_dekáda č.2 Cívka 0,131 H |
| --- | --- | --- |
|  | [mH] | [mH] |
| 1 – 2 | 18,7 | 78,2 |
| 1 – 3 | 38,1 | 121,5 |
| 1 – 4 | 56,3 | 155 |
| 1 – 5 | 106,5 | 195 |
| 1 – 6 | 160 | 255 |
| 2 – 3 | 3,53 | 4,84 |
| 2 – 4 | 10,35 | 13,3 |
| 2 – 5 | 36,5 | 24,7 |
| 2 – 6 | 70,1 | 49 |
| 3 – 4 | 1,83 | 2,2 |
| 3 – 5 | 17,6 | 7,88 |
| 3 – 6 | 42,6 | 23,4 |
| 4 – 5 | 8,1 | 1,89 |
| 4 – 6 | 27 | 11,5 |
| 5 – 6 | 5,61 | 4,27 |

4) výpočet náhradní kapacity vedení:

(pro základní vlastní frekvenci sítě f0=5000 Hz)

základní vztah pro určení vlastní frekvence LC členu:

obdobně vlastní frekvence LC členu:				(Hz)

z tohoto vtahu dále určíme pro zadanou vlastní frekvenci LC členu velikost náhradní kapacity vedení:

(F)

5) návrh velikosti tlumícího odporu, redukujícího kmity napětí na kontaktech vypínače:

(pro základní vlastní frekvenci sítě f0=5000 Hz)

konečný vztah pro výpočet velikosti tlumícího odporu:			(()

(podrobný rozbor odvození tohoto vztahu viz. doporučená literatura)

6a) výpočet náhradní kapacity vedení pro jiné parametry sítě (f0 < f0A) :

(uvažujte vlastní frekvenci f0A = 12.000 Hz)

(F)

6b) výpočet náhradní kapacity vedení pro jiné parametry sítě (f0 > f0B):

(uvažujte vlastní frekvenci f0B = 600 Hz)

(F)

7) zapojení vlastní laboratorní úlohy a změření průběhu obnoveného napětí na kontaktech vypínače:

- laboratorní model sítě zapojte podle schématu uvedeného v zadání

- pomocí auto-transformátoru nastavte modelové napětí sítě Umod

(modelové napětí zvolte v rozsahu Umod = 4-6 V)

- postupně nastavte vypočtené parametry obvodu pro jednotlivé body zadaní a změřte modelové průběhy napětí na kontaktech při vypínaní vždy nejprve bez vlivu tlumícího odporu a poté se zapojeným tlumícím odporem. Změřený průběh napětí pro každý bod zaznamenejte do počítače a vyhodnodtě.

Postupně tedy proveďte následující měření:

Měření č.1:	(f0 = 5000Hz)

- bez vlivu tlumícího odporu

- se zapojeným tlumícím odporem

Měření č.2:	(f0 < f0A ;  f0A = 12.000Hz)

- bez vlivu tlumícího odporu

- se zapojeným tlumícím odporem

Měření č.3:	(f0 > f0B ;  f0B = 600Hz)

- bez vlivu tlumícího odporu

- se zapojeným tlumícím odporem

8) vyhodnocení modelového napětí na kontaktech:

Z naměřených průběhů napětí na kontaktech v modelové úloze, určete parametry překmitu napětí, které by odpovídaly skutečným hodnotám napětí při vypínaní ve skutečné síti podle zadání. Vyhodnoťte překmit napětí a strmost nárůstu napětí.

Postup přepočtu:

Stanovení koeficientu napětí:

kde:  	US 	– zadané sdružené napětí sítě

Umod 	– nastavené modelové napětí sítě

Stanovení překmitu napětí:				(-)

Strmost nárůstu napětí:				(V/s)