Seznam otázek z předmětu

Elektrické přístroje

- Význam přechodových dějů pro konstrukci elektrických přístrojů

- Základní pojmy spínacích přístrojů

- Zapínání elektrických obvodů, spínání obvodů trojfázových, spínání v obvodech vn a vvn

- Zotavené napětí, ideální a skutečný průběh, způsoby zjišťování

- Určování hodnoty obnoveného napětí

- Kontakty, úžinový odpor,R-U diagram,cizí vrstvy na kontaktech

- Materiály pro kontakty, konstrukční členění kontaktů

- Elektrodynamické síly na přímé a lomené proudovodné dráze

- Elektrodynamické síly na kruhové smyčce, mezi závity, síly v cívce, mezi cívkami

- Zvláštní případy vzniku elektrodynamických sil

- Charakter elektrodynamických sil, rezonanční jevy

- Zdroje tepla v elektrických přístrojích

- Oteplení dlouhého vodiče konstantního průřezu, základní vztahy, druhy provozu

- Výpočet oteplení v ustáleném stavu

- Náhradní tepelné schéma proudovodné dráhy – dílce beze ztrát, dílce se ztrátami

- Metody a postupy sestavování a řešení tepelných sítí

- Vznik elektrického oblouku, fyzikální podstata procesů, statická a dynamická charakteristika elektrického oblouku

- Podstata přerušení proudu v obvodech stejnosměrného proudu, provedení a vlastnosti zhášecích komor

- Podstata přerušení proudu v obvodech střídavého proudu, provedení a vlastnosti zhášecích komor

- Význam jištění, podstata působení pojistky, omezovací schopnost, selektivita ochran

- Doba tavení a tavný proud pojistky, energie propuštěná pojistkou, doba vypínání pojistky

- Tepelná spoušť jističů, princip funkce, průhyb a vyvíjená síla jako funkce proudu

- Výpočet a grafická konstrukce vypínací charakteristiky pojistky a tepelné spouště jističe, rozdíly.

- Vypínání malých induktivních proudů

- Vypínání proudů kapacitních

- Vypínání blízkých zkratů

- Základní pojmy bezkontaktního spínání, porovnání bezkontaktního a kontaktního spínání

- Ovládací členy spínacích přístrojů, dělení, vlastnosti, použití

- Zkoušení spínacích přístrojů, rozdělení zkoušek, zkoušky spínací schopnosti