Seznam témat z předmětu

Elektrické přístroje KE

- Význam přechodových dějů pro volbu přístrojů

- Základní pojmy spínacích přístrojů

- Zapínání elektrických obvodů

- Vypínání elektrických obvodů - zotavené napětí

- Elektrické kontakty, druhy,úžinový odpor

- Celkový odpor kontaktního styku, R-U diagram

- Vnější vlivy působící na kontakt, cizí vrstvy na kontaktech

- Materiály pro kontakty, provedení kontaktů

- Elektrodynamické síly na přímé a lomené proudovodné dráze

- Elektrodynamické síly na kruhové smyčce, mezi závity, síly v cívce, mezi cívkami

- Zvláštní případy vzniku elektrodynamických sil

- Zdroje tepla v elektrických přístrojích

- Oteplení dlouhého vodiče konstantního průřezu, základní vztahy, druhy provozu

- Podstata přerušení proudu v obvodech stejnosměrného proudu, provedení a vlastnosti zhášecích komor

- Podstata přerušení proudu v obvodech střídavého proudu, provedení a vlastnosti zhášecích komor

- Význam jištění, podstata působení pojistky, omezovací schopnost, selektivita ochran

- Doba tavení a tavný proud pojistky, energie propuštěná pojistkou, doba vypínání pojistky

- Tepelná spoušť jističů, princip funkce, druhy spouští

- Výbava jističe její volba a vlastnosti

- Základní pojmy bezkontaktního spínání, porovnání bezkontaktního a kontaktního spínání

- Zkoušení spínacích přístrojů, rozdělení zkoušek, zkoušky spínací schopnosti

- Druhy vodičů a kabelů jejich značení a dělení

- Materiály pro vodiče a kabely

- Zásady pro volbu vodiče a určení jeho zatížení

- Předpisy a nařízení pro komerční činnost v elektrotechnice