# Výpočet parametrů krátké cesty elektrické obloukové pece

Zadání :

Vypočtěte činný odpory a reaktance krátké cesty elektrické obloukové pece, určete teoretický zkratový a zkratový proud, na jejich základě zkonstruujte kružnicový diagram dané pece a určete z něj :

- proud odpovídající maximálnímu činnému výkonu na elektrickém oblouku

- hodnotu maximálního činného výkonu na oblouku

- účiník příslušný maximálnímu činnému výkonu na oblouku

- účinnost pece při maximálním činném výkonu na oblouku

Zadané hodnoty :

napětí na primární straně pecního transformátoru	 3 x 380 / 220   V

napětí na sekundární straně pecního transformátoru	U2 =    55    V

měrná rezistivita materiálu elektrod		(E = 10   ( ( mm2 ( m-1

měrná rezistivita materiálu ostatních částí	(Cu = 1/45   ( ( mm2 ( m-1

součet stykových odporů krátké cesty			(Rss = 2 ( 10-5   (

úbytek napětí na stykovém odporu čelistí			Usč = 0.5   V

poměrná reaktance tlumivky					x = 20   %

zdánlivý výkon pecního transformátoru			Sn =   150     kVA

ztráty nakrátko pecního transformátoru			P2k = 1.5   kW

napětí nakrátko pecního transformátoru			ek =      6  %

Skinefekt a efekt blízkosti zanedbáme, uspořádání a rozměry jednotlivých částí krátké cesty jsou zřejmé z obrázku.

Řešení :

Tlumivka

Reaktance tlumivky přepočítaná na sekundární stranu pecního transformátoru :

Činný odpor tlumivky zanedbáme :

Pecní transformátor :

Činný odpor určíme ze ztrát nakrátko :

Reaktance :

Bifilární vedení :

Indukčnost vodiče 1 :

platí pro obdélníkový průřez

platí pro kruhový průřez

se odečítá z grafu a je funkcí  	( viz příloha )

pro    a pro   platí

Po dosazení za l = 2530  mm, b = 2  mm, h = 55  mm, D = 20  mm  vyjde :

Reaktance a činný odpor :

Po přepočtení z trojúhelníka na hvězdu :

Pásovina :

Indukčnost jedné fáze :

Pro výpočet vlastní indukčnosti L11 i vzájemných indukčností M21 , M31 platí stejné výpočetní vztahy jako pro bigilární vedení.

Za  dosadíme

Za  dosadíme  v případě M21 , a

v případě výpočtu M31 .

Po dosazení za  l = 1150  mm, b = 10  mm, h = 50  mm,  D = 300  mm  vyjde :

Reaktance a činný odpor jedné fáze :

Ohebné kabely :

Po dosazení za  l = 1300  mm, a = 200  mm, d = 19.55  mm, D = 300  mm  vyjde :

Reaktance a činný odpor jedné fáze :

Dvojitá pásovina :

Indukčnost vodiče 1 :

Pro výpočet vlastní indukčnosti L11 i vzájemné indukčnosti M21 platí vztahy jako u bifilárního vedení.

Za  dosadíme

Rozměr odečteme z grafu pro  a pro  platí  , tedy

Po dosazení za  l = 710  mm, b = 2  mm, h = 53  mm, D = 71  mm  vyjde :

Reaktance a činný odpor jedné fáze :

Elektrody :

Po dosazení za  l = 1800  mm, r = 37.5  mm, D = 167 mm  vyjde :

Reaktance a činný odpor jedné fáze :

Stykové odpory krátké cesty :

Stykový odpor čelistí :

Reaktance, činný odpor a impedance krátké cesty :

Zkratový proud :

Teoretický zkratový proud :

Měřítka pro sestrojení kružnicového diagramu :

Zvolíme průměr kružnicového diagramu  d = 200  mm

Měřítko proudu :

Měřítko činných výkonů :

Kružnicový diagram elektrické obloukové pece

IPM = 2.9   kA			cos (M = 0.82		PM = 53.4   kW