## Pokyny k odevzdání
| Jméno souboru s projektem |  | Jméno souboru s laboratorní
| vytvořte takto: |  | úlohou vytvořte takto:
| Login_ELST_P_Teplo |  | Login_ELST_L_Teplo
(*) | Pokud vás laboratorní úlohu zpracovávalo více, uveďte všechny
Loginy ve vlastnostech dokumentu
(Soubor-Informace-Vlastnosti-Upřesnit vlastnosti-Autor).
Hotové projekty a úlohy
| vložte do LMS | https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=130350

## Zadání projektu
1) Vypočtěte celkovou roční spotřebu tepla na vytápění a přípravu teplé užitkové vody (TUV) v GJ/rok a MWh/rok podle místa vašeho bydliště, vnější výpočtové teploty, délky topné sezóny a počtu osob v domácnosti.
K výpočtu využijte tabulku dostupnou na : | https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/47-potreba-tepla-pro-vytapeni-a-ohrev-teple-vody
Všechny ostatní součinitele ponechte tak, jak jsou zvoleny ve výchozím stavu.
2) Z vypočtené celkove roční spotřeby tepla vypočítajte náklady na vytápění a přípravu TUV v Kč podle zadaných zdrojů energie.
K tomu použijte tabulku dostupnou na | https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-teplou-vodu-a-elektrickou-energii-tzb-info
3 ) V závěru zhodnoťte dosažené výsledky.

## Hodnoty k projektu
č. | Login | Příjmení | Jméno | Tepelná ztráta objektu | Průměrná vnitřní výpočtová teplota | Teplota vody na vstupu ohřevu | Koncová teplota vody | Zdroj energie 1 | Zdroj energie 2 | Qc (W) | tis (°C) | t1 (°C) | t2 (°C) | zdroj energie
|  |  |  | Qc (kW) | tis (°C) | t1 (°C) | t2 (°C) |  |  | 6 | 18.2 | 6 | 40 | hnědé uhlí
1 | BEL0170 | Bělunek | Filip | 10 | 18.4 | 10 | 43 | dřevní brikety | elektřina akumulace | 7 | 18.3 | 6.5 | 41 | palivové dřevo
2 | DEM0080 | Demel | Viktor | 12 | 18.6 | 7.5 | 41 | hnědé uhlí | zemní plyn | 8 | 18.4 | 7 | 42 | dřevní brikety
3 | GAJ0124 | Gajdoš | Jiří | 8 | 18.9 | 8 | 44 | palivové dřevo | tepelné čerpadlo | 9 | 18.5 | 7.5 | 43 | dřevní pelety
4 | JUR0451 | Jurečka | David | 15 | 19.1 | 8.5 | 46 | dřevní pelety | elektřina přímotop | 10 | 18.6 | 8 | 44 | dřevní štěpka
5 | KAD0201 | Kadlčík | Kryštof | 11 | 18.3 | 9 | 50 | palivové dřevo | elektřina akumulace | 11 | 18.7 | 8.5 | 45 | zemní plyn
6 | KAR0271 | Karabina | Filip | 9 | 18.7 | 11 | 47 | dřevní štěpka | elektřina přímotop | 12 | 18.8 | 9 | 46 | propan
7 | KAS0264 | Kasiaras | Nikolas | 7 | 18.5 | 7 | 42 | zemní plyn | tepelné čerpadlo | 13 | 18.9 | 9.5 | 47 | elektřina akumulace
8 | KOW0039 | Kowalski | Štěpán | 14 | 19 | 6.5 | 41 | palivové dřevo | elektřina přímotop | 14 | 19 | 10 | 48 | elektřina přímotop
9 | KRE0425 | Křenek | Roman | 7 | 18.2 | 10 | 45 | dřevní brikety | zemní plyn | 15 | 19.1 | 10.5 | 49 | tepelné čerpadlo
10 | KRU0199 | Krump | Matěj | 10 | 19.1 | 11 | 46 | palivové dřevo | elektřina akumulace |  |  | 11 | 50
11 | LIG0025 | Ligocki | Jakub | 11 | 19 | 8 | 42 | dřevní pelety | elektřina přímotop |  |  | 11.5 | 51
12 | LOH0013 | Lohrová | Žofie | 14 | 18.7 | 7.5 | 43 | dřevní pelety | tepelné čerpadlo |  |  | 12 | 52
13 | OCH0023 | Ochvat | Daniel | 13 | 18.4 | 6.5 | 45 | dřevní štěpka | elektřina přímotop |  |  |  | 53
14 | POT0071 | Potoček | Jonatan Pavel | 10 | 18.8 | 9.5 | 46 | palivové dřevo | zemní plyn |  |  |  | 54
15 | SCH0372 | Schmidt | Jan | 8 | 19 | 11 | 50 | hnědé uhlí | elektřina akumulace |  |  |  | 55
16 | SIN0136 | Šindelka | Jakub | 9 | 18.7 | 11.5 | 48 | dřevní brikety | elektřina přímotop
17 | SIN0147 | Šindelek | Radek | 6 | 19 | 12 | 43 | palivové dřevo | elektřina akumulace
18 | TAJ0016 | Tajdus | Michal | 15 | 19.1 | 9.5 | 45 | dřevní pelety | tepelné čerpadlo
19 | VOJ0141 | Vojkůvka | Rostislav | 13 | 18.6 | 10 | 44 | hnědé uhlí | tepelné čerpadlo
20 | VYB0048 | Vybíral | Ondřej | 11 | 18.5 | 9 | 41 | dřevní pelety | elektřina přímotop
21 |  |  |  | 8 | 18.8 | 8 | 42 | dřevní brikety | elektřina akumulace
22 |  |  |  | 7 | 18.7 | 7 | 40 | dřevní pelety | tepelné čerpadlo
23 |  |  |  | 9 | 19 | 11 | 42 | palivové dřevo | zemní plyn
24 |  |  |  | 11 | 18.8 | 12 | 46 | dřevní štěpka | tepelné čerpadlo
25 |  |  |  | 10 | 18.5 | 8 | 43 | hnědé uhlí | elektřina akumulace
26 |  |  |  | 6 | 18.7 | 9 | 44 | dřevní brikety | elektřina přímotop
27 |  |  |  | 9 | 18.6 | 10 | 50 | palivové dřevo | zemní plyn
28 |  |  |  | 10 | 18.8 | 9 | 47 | dřevní pelety | elektřina přímotop
29 |  |  |  | 11 | 18.9 | 10 | 46 | dřevní štěpka | tepelné čerpadlo