Otázky z předmětu

# „Elektrické světlo a teplo – část TEPLO“

- Základní pojmy elektrotepelné techniky. Šíření tepla vedením. Základní vztahy.

- Zákony termodynamiky. Přenos tepla prouděním - Newtonův vztah. Součinitel přestupu tepla teplotní skok.

- Šíření tepla zářením - princip. Zákon Kirchhofův, Stefan-Boltzmanův, Planckův a Wienův.

- Analogie mezi teplotním a elektrickým polem. Náhradní schéma.

- Měření teploty - teplotní stupnice ITS-90. Základní dělení na 4 rozsahy. Trojný bod.

- Základní členění senzorů teploty, teplotní rozsahy, oblast použití.

- Kovové, polovodičové, monolitické PN senzory teploty - vlastnosti a charakteristiky, měřicí zapojení.

- Termočlánky – termoelelektrický jev, typy a konstrukce termočlánků, měřicí rozsahy a zapojení.

- Speciální dotykové senzory teploty - akustické, krystalové, šumové, optické vláknové.

- Bezdotykové měření teploty - princip, výhody, nevýhody. Základní dělení pyrometrů.

- Detektory pro bezdotykové měření teploty. Termovize. Principy snímání teplotních polí.

- Tepelná pohoda, tepelný stav prostředí.

- Výpočet otopných zařízení. Postup výpočtu tepelných ztrát a roční spotřeby tepla. Denostupňová metoda.

- Způsoby elektrického vytápění – akumulační, přímotopné, hybridní. Elektrické konvektory, podlahové, sálavé elektrické vytápění, elektrodové kotle.

- Regulace vytápění, typy regulátorů, ekvitermní regulace, ekvitermní křivky.

- Možné způsoby vytápění dnes. Výhody, nevýhody, pořizovací cena, provozní náklady, nároky na údržbu.

- Možnosti úspor energie v domě. Zateplování, výměna oken, snížení ztrát infiltrací.

- Návratnost investic, cena tepla. Co vše je třeba zohlednit.

- Struktura spotřeby energie v různých domech. Průkaz energetické náročnosti budov.

- Druhy tepelných čerpadel, princip tepelného čerpadla, topný faktor. Provoz tepelných čerpadel, bod bivalence. Použití solárních systémů pro přípravu teplé užitkové vody.

Otázky z předmětu

# „Elektrické světlo a teplo – část SVĚTLO“

- A. Vznik a podstata světla

B. Systémy řízení osvětlení, možnost úspor

- A. Zrakový orgán

B. Denní a sdružené osvětlení

- A. Převody zářivých parametrů na světelné, spektrální citlivost, cirkadiánní rytmy

B. LED diody, aplikace

- A. Zrakové mechanismy

B. Venkovní osvětlení, rušivé světlo

- A. Integrální charakteristiky

B. Požadavky na vnitřní osvětlení

- A. Základní světelně technické pojmy

B. Veřejné osvětlení

- A. Světelně technické vlastnosti hmot

B. Bodové a tokové metody

- A. Měření světelně technických veličin

B. Parametry světelných zdrojů

- A. Světelné zdroje

B. Nouzové osvětlení

- A. Svítidla

B. Barevné vlastnosti světel, kolorimetrie