## Pokyny k odevzdání
| Jméno souboru s projektem |  |  | Jméno souboru s úlohou
| vytvořte takto: |  |  | vytvořte takto:
| Login_PMDEk_P |  |  | Login_PMDEk_Lx
kde:
| x | číslo úlohy
(*) | Pokud vás laboratorní úlohu zpracovávalo více, uveďte všechny
Loginy ve vlastnostech dokumentu
(Soubor-Informace-Vlastnosti-Upřesnit vlastnosti-Autor).
Hotové projekty a úlohy
| vložte do LMS |  | https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=119998

## Soubory k úlohám
|  |  | Soubory k úlohám |  |  | Soubory k projektu
|  |  | úloha 1 | úloha 2 | úloha 3
|  |  | Kompakty | Termočlánky | Klimatizace
DUL0021 | Dulaj | Jan | PmdK12_1A | PmdK12_2A | PmdK12_3A | Cervenka
PAL0315 | Pala | Andrej | PmdK12_1B | PmdK12_2B | PmdK12_3B | Krasnohorske
WEL0006 | Welter | Martin | PmdK12_1A | PmdK12_2B | PmdK12_3A | Lipnik
|  |  | PmdK12_1B | PmdK12_2B | PmdK12_3B | Olomouc
|  |  | PmdK12_1A | PmdK12_2A | PmdK12_3A | Prerov
|  |  | PmdK12_1B | PmdK12_2B | PmdK12_3B | Radslavice
|  |  | PmdK12_1A | PmdK12_2B | PmdK12_3A | Stenberk
|  |  | PmdK12_1B | PmdK12_2B | PmdK12_3B | Cervenka
|  |  | PmdK12_1A | PmdK12_2B | PmdK12_3A | Krasnohorske
Cervenka
Krasnohorske
Lipnik
Olomouc
Prerov
Radslavice
Stenberk
Note on H3: Vladimír Král: Maximálně 20 bodů.
Note on E4: Vladimír Král: Maximálně 8 bodů.
Note on F4: Vladimír Král: Maximálně 9 bodů.
Note on G4: Vladimír Král: Maximálně 8 bodů.

## Pmd 1
Vyhodnoťte obsah vyšších harmonických proudů u předložených světelných zdrojů. U každého proveďte měření trvající od okamžiku zapnutí až po dosažení jmenovité svítivosti.
Vyberte vhodné typy převodníků napětí a proudu s ohledem na požadovaný cíl měření
K měření použijte síťový analyzátor firmy Elcom.
Po změření všech světelných zdrojů proveďte ve vyhodnocovacím modulu analyzátoru export těchto měřených veličin: harmonické napětí a proudu do x-té harmonické, THDu a THDi.
Porovnejte navzájem jednotlivé světelné zdroje jak v čase těsně po zapnutí, tak po dosažení plné svítivosti. Porovnejte jak se liší stavy za studena a po dosažení plné svítivosti u každého světelného zdroje (obsah vyšších harmonických, příkon).
Pro každý světelný zdroj najděte veličinu, jejíž časová změna je nejvýznamnější.
Zkontrolujte, zda souhlasí spotřeba, kterou uvádí výrobce.

## Pmd 2
Zacejchujte měřící řetězec pro měření teploty. Teplota se měří termočlánky, výstupní termonapětí se stejnosměrně zesílí a snímá se PC měřicí kartou.
Zacejchujte jeden termočlánek srovnávacím měřením s teploměrem v rozmezí teplot DT1. Jako srovnávací teploměr použijte externí teplotní čidlo METEXu s měřicím programem. Napětí z termočlánku měřte programem INMES. Interval měření zvolte t=1s pro INMES i METEX.
Stanovte funkční závislost Uterm1=f(teploty).
Pomocí regrese stanovte závislost Uterm1=f(teploty) v rozmezí teplot DT2.
Proveďte 2.měření teploty pece 2 termočlánky v rozmezí teplot DT2. Programem INMES měřte se vzorkovací frekvencí f=1Hz, METEXem měřte s maximálním počtem vzorků za sekundu.
V Excelu proveďte časové setřídění naměřených dat - jedné hodnotě napětí termočlánku přiřaďte pouze jednu hodnotu teploty (první, průměr). Stanovte funkční závislost Uterm2=f(teploty) v teplotním intervalu DT1 a DT2.
Porovnejte výsledky získané regresí se skutečně změřeným průběhem teploty pro termočlánek 1. Srovnejte průběh Uterm=f(teploty) pro oba termočlánky. Pokuste se odhadnout chybu regrese.

## Pmd 3
Určete spotřebu klimatizační jednotky pomocí MDS
Naprogramujte MDS pro měření napětí, proudu a cos F v jedné fázi. Mod měření všech veličin - okamžité hodnoty, start - od klíče. Interval záznamu nastavte na 1s, dobu záznamu 1 den. Proudové kleště - 30 A.
Pro zadaný den určete spotřebu, do jednoho grafu vykreslete časový průběh okamžitého příkonu a venkovní teploty. Informace o venkovní teplotě v Ostravě vyhledejte na internetu.
Určete spotřebu za měsíc, pokud by odběr měl stejný trend. Vypočítejte, kolik Kč by vás stál měsíc provozu klimatizace v tomto režimu a období. Zvolte vhodnou sazbu, měsíc = 30 dní. Ceny berte dle aktuálního platného ceníku.
Poznámka: Průběh teploty v Ostravě naleznete například zde:
https://pocasi.divoch.cz/ostrava.php

## Zadání projektu
Zpracujte dlouhodobé měření vyšších harmonických pomocí síťového analyzátoru BK500. Naměřená data jsou ve formátu DBF.
Každý soubor obsahuje 3-fázové měření harmonických napětí a proudů do 11.harmonické. Pro další zpracování vyjděte ze zdánlivých výkonů, přímé měření činného výkonu nebo fáze nebylo prováděno.
Vykreslete týdenní diagram zatížení od půlnoci do půlnoci a histogramy zatížení v jednotlivých dnech týdne. Pokuste se určit převládající typ odběru.