## Pokyny k odevzdání
| Jméno souboru s projektem |  | Jméno souboru s laboratorní
| vytvořte takto : |  | úlohou vytvořte takto :
| Login_VpeeK_P |  | Login_VpeeK_Lx
kde:
| x | je číslo úlohy
(*) | Pokud vás laboratorní úlohu zpracovávalo více, uveďte pouze
1.příjmení dle abecedy, všechna jména pak uveďte ve vlastnostech
dokumentu ("Soubor-Informace-Vlastnosti-Upřesnit vlastnosti-Autor").
Hotové projekty a úlohy ve formátu Excel vložte do LMS:
https://lms.vsb.cz/course/section.php?id=2570803

## Soubory k úlohám
|  |  |  | Soubory k úlohám |  |  | Varianta projektu
|  |  |  | úloha 1 | úloha 2 | úloha 3
| OSCP | Příjmení | Jméno | Inmes | BK | Pscope
1 | GOC0008 | Gocál | Slavomír | Inmes1 | 2-4 | 16POSAE4 | 1
2 | HEC0081 | Hecl | Štěpán | Inmes2 | 4-7 | 19POSAE4 | 2
3 | MAC0639 | Mach | David | Inmes1 | 7-10 | 4E1E00 | 3
4 | MAC0640 | Machel | Marek | Inmes2 | 10-13 | 4E1E01 | 4
5 | NOG0044 | Noga | Lukáš | Inmes1 | 13-16 | 4E1E02 | 5
6 | PET0341 | Petřek | Martin | Inmes2 | 16-19 | 4E1E03 | 1
7 | RUC0054 | Rucki | Jaromír | Inmes1 | 2-4 | 4E1E08 | 2
8 | RYC0094 | Rýc | František | Inmes2 | 4-7 | 4E3E00 | 3
9 | SAR0059 | Šára | Adam | Inmes1 | 7-10 | 4E3E01 | 4
10 |  |  |  | Inmes2 | 10-13 | 4E3E02 | 5
11 |  |  |  | Inmes1 | 13-16 | 4E3E03
12 |  |  |  | Inmes2 | 16-19 | 4E3E04
13 |  |  |  | Inmes1 | 2-4 | 4E98A02
14 |  |  |  | Inmes2 | 4-7 | 4E98A03
15 |  |  |  | Inmes1 | 7-10 | 4E1E02
16 |  |  |  | Inmes2 | 10-13 | 4E98A05
17 | [5 empty] | 4E98C00
18 | [5 empty] | 4E98C02
19 | [5 empty] | 4E98C03
20 | [5 empty] | 4E98C04
21 | [5 empty] | 5E305B
22 | [5 empty] | 5E306B
23 | [5 empty] | 5E308B
24 | [5 empty] | E498B00
25 | [5 empty] | E498B01
26 | [5 empty] | E498B02
27 | [5 empty] | E498B03
28 | [5 empty] | E498B04
29
30

## VpeeK 1
Změřte a vyhodnoďte programem INMES ustálené stavy vybraných spotřebičů - PC, LCD, PC sestavy v různých režimech.
Napětí je měřeno přes napěťový transformátor s převodem 52.8, proud měřicím transformátorem proudu, do jehož sekundáru je zapojena odporová dekáda - viz. Schéma 1. Převod proudového transformátoru je 100. Z parametrů kanálu proudu v programu INMES stanovte hodnotu odporu nastaveného na odporové dekádě (ne ze souboru z měření na žárovce).
Kartu INMES nakonfigurujte pro měření napětí ve 2 kanálech v rozsahu -10/+10V, mod měření cykl, maximální vzorkovací frekvence na kanál a maximální počet vzorků na kanál. Správnost konfigurace obou měřicích kanálů ověřte měřením na žárovce.
V Excelu vykreslete sloupcové grafy harmonických proudu do 9. harmonické. V programu INMES vyhodnoďte Ief.
Pro jeden vybraný spotřebič proveďte z programu INMES export naměřených dat v čase maximálně 5 - 10 period. V Excelu vykreslete do jednoho grafu okamžitého průběhu i(t), u(t) a p(t).
Určete pořadí spotřebičů podle produkce vyšších harmonických v proudovém spektru jak absolutně, tak relativně (vztaženo k základní harmonické).

## Obsluha programu INMES + postup
Spuštění programu - Inmes.exe (aplikace DOSu)
Společné vlastnosti programu INMES
Program nelze ovládat pomocí myši
Jako zkratkové klávesy fungují červená nebo velká písmena
Všechny měněné hodnoty při zadávání je třeba potvrzovat klávesou "Enter"
Všechny výpočty se provádějí na aktuálním zoomu
Všechny operace se vykonávají současně na všech kanálech (mimo digitální filrace)
Načtení souboru
"Disk - Cti ulohu"
Výběr čas. úseku
"Analyza - Graf" - zobrazí se časový průběh vybraného kanálu
V menu "Graf" se submenu aktivuje stiskem klávesy odpovídající velkému písmenu v názvu, tedy
Zoom - "Z" - zobrazí se kříž, který lze ovládat kurzorovými klávesami
Vybere se první hranice, stiskne "Enter", kříž se změní na obdélník, výběr se kurzorovými klávesami dokončí a potvrdí "Enter"
Návrat ke zobrazení celého časové úseku
V menu "Graf" stisknout "C" (Cely_prubeh")
Upozornění - doporučuji vybrat úsek co nejdelší s ohledem na korektní vyhodnocení spekter
Výpočet spekter
V menu "Graf" stiskneme "S"
Hodnoty nelze exportovat, musí se manuálně přepsat do Excelu
Odečtení hodnot pro jednotlivé frekvence
Stiskem kurzorové šipky "vlevo" nebo "vpravo" se lze po spektru pohybovat, v pravém rohu se zobrazuje přímo frekvence a amplituda
Pozor - spektrum se nevykresluje jako čárové, ale jako spojité. I když se zobrazuje nenulová hodnota pro všechny frekvence,
tak ve skutečnosti je nenulová pouze v lichých násobcích základní harmonické (50, 150, .. [Hz]
Efektivní hodnota
"Analyza - Statistika"
Export dat
Data jsou uložena binárně, je proto nutné provést konverzi do textového tvaru
Vybere se zvolený časový úsek (5 - 10 period) - viz. Výše
V menu "Analyza" se provede zrušení nevybraných dat - "Analyza - Graf - Zrušit - Mimo soucasny vybrany usek"
Po provedeni se počet naměřených vzorků rovná počtu vzorků pro analýzu
Tato operace je nevratná
Pokud se chcete vrátit, je třeba soubor znovu načíst, nesmí se však uložit provedené změny!
Samotný export se provede takto:
"Grafeditor - Data - Protokol - Diskovy soubor - Zapis do souboru"
Formát souboru:
Na začátku hlavička - budete potřebovat hodnotu vzorkovací frekvence [Hz] nebo časový krok [s]
Data jsou ve 4 sloupcích
1. - číslo vzorku
2. - čas
2. - napětí [V]
3. - proud [A]
Tento soubor je možno načíst do Excelu pomocí průvedce importem, je třeba pouze vhodně zvolit oddělovač a dát pozor na
oddělovač desetinné části u čísel (aby v buňkách byla čísla a ne text!)
Po vykreslení průběhu okamžitého výkonu je třeba zkontrolovat, jestli napětí je ve fázi s proudem
Pokud není, otočte fázi napětí nebo proudu
Dále postupujte podle zadání

## VpeeK 2
Zpracujte dlouhodobé měření vyšších harmonických pomocí síťového analyzátoru BK500. Naměřená data jsou ve formátu DBF.
Vytvořte funkci, která ze zadaných souborů vybere časový úsek v délce jednoho dne (0 - 24 hodin) nebo alespoň určí řádek, na kterém začíná nový den (čas 00:00:xx).
Pro každou fázi vykreslete časové průběhy výkonu na 1. (jeden graf) a vyšších harmonických (další graf) v rozmězí 0-24 hodin. To samé proveďte pro 3-fázové výkony. Na X-ové ose použijte formát čísla DATUM+ČAS.

## VpeeK 3
Vyhodnoťte daný datový soubor z PSCOPE. Jedná se 3-fázové měření na obloukové peci. Struktura dat je následující : Hlavička (obsahuje vzorkovací frekvenci), následuje 9 sloupců hodnot - 1.fáze - proud[kA], napětí[V], činný výkon[MW], 2.fáze, 3.fáze.
Určete spotřebu pece v [MWh], dobu chodu pece v [hh:mm:ss]. Za chod pece považujte stav, kdy proud alespoň jedné fázi je větší než 50 A.
Vykreslete průběh cos F na čase pro všechny 3 fáze. Ošetřete případy, kdy je pec mimo provoz (proud < 50 A nebo napětí = 0) nebo cos F > 1. V případě, že cos F nelze vypočítat, dosaďte hodnotu cos F = -0.1. V případě, že cos F > 1, dosaďte hodnotu cos F = 1.1
Odhadněte výkon pecního trafa.
Naměřená data přeneste do Excelu a v něm proveďte požadované zpracování.

## Zadání projektu
Zadání projektu najdete v souboru | Vpee_zadani_projekt.pdf
Soubory ke zpracování na webové stránce předmětu | http://fei1.vsb.cz/kat410/studium/studijni_materialy/vpee/Kombinovani.htm